Zapytania ofertowe nr 7:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków ZSL w Lesku”, nr sprawy ZSL.342-03/2014.

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- W przedmiarze robót budynku internatu (pozycje 116-118) nie zostały ujęte prace związane z ułożeniem membrany wysokoparoprzepuszczalnej wyszczególnionej w opisie technicznym w punkcie 4.2 jako jedna z warstw docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją.

Czy ujmować te roboty w wycenie?

- W związku z występującymi rozbieżnościami między rodzajami grzejników w zestawieniu zawartym w opisie technicznym oraz na rysunkach, prosimy o wskazanie czym należy się sugerować przy sporządzeniu wyceny? Opisem technicznym czy też rysunkami?

Odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 1:

W wycenie należy uwzględnić ułożenie membrany wysokoparoprzepuszczalnej wyszczególnionej w opisie technicznym w punkcie 4.2 jako jednej z warstw docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją.

Odpowiedź na pytanie 2:

Na podstawie opisu technicznego jak i rysunków należy się kierować założeniami projektanta, który określił, że należy zamontować grzejniki PURMO typu Compact lub równoważne.

Robert Pałka

Przewodniczący Komisji Przetargowej